LG전자 장비 스펙시트

데이터 정규화·공통화 분석 보고서

카테고리별 스펙 차이 분석 및 DB 저장 전략 권고

분석 범위: 17개 카테고리 · 1,826개 스펙 라벨 · 122개 정규화 키

2026년 5월 22일

성대현

목차

목차	2

1. 보고서의 목적	3

2. 분석 대상	4

2.1 카테고리 17종	4

2.2 데이터 규모	4

2.3 분석 방법	5

3. 카테고리별 스펙 구조의 차이	6

3.1 GHP (가스 엔진 히트펌프)	6

3.2 Multi V 계열 (Super 5, i, S, IDU, Water)	6

3.3 Single 계열 (PAC, CST, CVT)	7

3.4 AWHP (공기열원 히트펌프)	7

3.5 Chiller (Air-Cooled, Water-Cooled)	8

3.6 CDU (냉장냉동)	8

3.7 FCU (수냉식 실내기)	8

3.8 DOAS (Dedicated Outdoor Air System)	9

3.9 Ventilation (Commercial, ERV DX)	9

4. 공통화 분석 결과 — 122개 키 분류	11

4.1 ★ 컬럼 (공통/필수) — 5개	11

4.2 ○ 컬럼 권장 (다수 공통) — 20개	12

4.3 △ JSONB 유지 (소수 공통) — 13개	13

4.4 ✕ JSONB 유지 (카테고리 고유) — 84개	13

5. 정규화 전략 — 어떻게 저장할 것인가	14

5.1 데이터 모델 선택지 비교	14

5.2 하이브리드 구조의 구체 안	14

5.3 스펙 라벨 표준화 마스터 (spec_label_aliases)	15

5.4 단위 통일 규칙	15

6. 권고안	17

6.1 채택 권고	17

6.2 5가지 운영 규칙	17

6.3 단점과 대응책	18

7. 결론	19

1. 보고서의 목적

LG전자 시스템에어컨 제품군의 스펙시트는 카테고리별로 구조와 항목이 상이하다. 이를 단일 데이터베이스에 저장하기 위해서는 어떤 항목을 공통 컬럼으로 만들고, 어떤 항목을 가변 구조(JSONB)에 둘 것인지 명확한 기준이 필요하다.

본 보고서는 17개 카테고리의 스펙시트 1,826개 좌측 라벨을 모두 추출·정규화하여 122개 표준 키로 묶고, 이를 통해 다음 세 가지 질문에 답한다.

- 카테고리 간 진짜 공통 항목은 무엇인가? 우리가 ‘공통’이라 직관적으로 생각하는 항목이 실제로 모든 카테고리에 존재하는가?

- 각 카테고리의 정체성을 결정하는 고유 항목은 무엇인가? 이를 컬럼화하는 비용은 얼마인가?

- 결과적으로 어떤 데이터 모델이 옳은가? 완전 컬럼화·완전 JSONB·하이브리드 중 무엇이며, 그 근거는 무엇인가?

결론을 먼저 제시한다.

- 122개 표준 항목 중 25개(20%)만 컬럼화 가치가 있고, 97개(80%)는 카테고리별로 다르거나 드물게 등장한다.

- 따라서 ‘하이브리드(핵심 컬럼 + 가변 JSONB)’ 구조가 유일하게 합리적이다.

- 이 구조의 운영 성패는 ‘스펙 라벨 표준화 규칙(alias)’을 처음부터 잘 만드는 데 달려 있다.

2. 분석 대상

2.1 카테고리 17종

본 분석에서는 LG전자 시스템에어컨 제품군을 다음 17개 카테고리로 분류하고, 각 카테고리의 대표 스펙시트 1건씩을 분석 대상으로 삼았다.

|  | 카테고리 | 에너지원/계열 | MFL 식별 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GHP | 가스 (LNG/LPG) | MFL68067103 |
| 2 | Multi V Super 5 | 전기 (EHP) 대형 | MFL62319231 |
| 3 | Multi V i | 전기 (EHP) 신형 | MFL71907001 |
| 4 | Multi V S | 전기 (EHP) 상업/주거 | MFL62319244 |
| 5 | Multi V IDU (실내기) | 전기 (EHP) 실내기 | MFL69649401 |
| 6 | Multi V Water | 수냉식 | MFL67730501 |
| 7 | Single PAC | 전기 (EHP) 일반형 | MFL69921903 |
| 8 | Single CST | 전기 (EHP) 카세트 | MFL69921908 |
| 9 | Single CVT | 전기 (EHP) 컨버터블 | MFL69921904 |
| 10 | AWHP | 공기열원 히트펌프 | MFL66101117 |
| 11 | Chiller Air-Cooled | 공랭 칠러 | MFL67285209 |
| 12 | Chiller Water-Cooled | 수냉 칠러 | MFL63140503 |
| 13 | CDU | 냉장냉동 | MFL69921913 |
| 14 | FCU | 수냉식 실내기 | MFL68819803 |
| 15 | DOAS | 외기 전용 공조 | MFL71847703 |
| 16 | Ventilation 상업용 | 환기 | MFL69921919 |
| 17 | Ventilation ERV DX | 환기 (열교환) | MFL69921922 |

2.2 데이터 규모

17개 스펙시트 파일에서 좌측 [대분류 · 소분류 · 단위] 라벨을 모두 추출한 결과 다음과 같다.

| 구분 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 원본 라벨 행 수 | 1,826개 | 시트 14개를 가진 Multi V IDU가 가장 많음 |
| 고유 라벨 패턴(원본) | 약 1,200개 | 라벨 표기가 거의 매번 다름 |
| 정규화 후 표준 키 | 122개 | ‘냉방능력.정격.kW’ ↔ ‘능력.냉방(정격).kW’ 등을 같은 키로 통합 |
| 도메인 그룹 | 23개 | 능력/소비전력/효율/냉매/압축기/송풍기/엔진/배관 등 |

2.3 분석 방법

- 좌측 라벨 추출 — 각 시트의 1~3열에 위치한 [대분류 · 소분류 · 단위]를 1,826개 행으로 수집

- 정규화 — 동일 의미의 다른 표현을 동일 키로 매핑 (예: ‘냉방능력→정격→kW’, ‘능력→냉방(정격)→kW’, ‘냉방능력→공칭용량→W’를 모두 capacity.cooling으로)

- 매트릭스 작성 — 122개 정규화 키 × 17개 카테고리의 ○/× 매트릭스 생성

- 빈도 분석 — 각 키가 몇 개 카테고리에 등장하는지 카운트하여 공통성 등급 부여

- 권고안 도출 — 빈도와 데이터 특성을 기반으로 컬럼화/JSONB 선택

3. 카테고리별 스펙 구조의 차이

각 카테고리는 단순한 모델 차이를 넘어, 좌측 라벨 자체의 구성과 도메인이 다르다. 본 장에서는 각 카테고리의 특성을 파악하고, 어떤 항목이 그 카테고리의 정체성을 결정하는지 분석한다.

3.1 GHP (가스 엔진 히트펌프)

17개 카테고리 중 가장 독특한 구조를 가진다. 엔진과 연료 관련 항목이 전체 스펙의 30% 이상을 차지한다.

GHP만 가진 고유 항목 (12개)

- 엔진 관련 — 형식, 기관수×내경×행정, 배기량, 정격출력(PS), 윤활유 종류/봉입량, 회전속도 범위, 기동모터, 기동방식

- 엔진냉각수 — 봉입량(ℓ), 농도(에틸렌글리콜/물 %), 동결온도(℃)

- 사용연료 — 가스종(LNG/LPG), 가스압력(kPa)

- 연료 소비량 — 냉방/난방/난방한랭지 (kW 단위, 전기 소비전력과 별도)

효율 표기도 다르다. EHP가 ‘소비전력 kW → COP’ 구조라면, GHP는 ‘연료 소비량 kW + 전기 소비전력 kW → COP’ 두 입력 에너지를 합산한 후 산출한다.

의미

- 이 12개 항목을 다른 16개 카테고리의 products 테이블에 컬럼으로 추가하면 100% NULL이 된다.

- 반대로 컬럼을 안 만들면 GHP 사양을 비교 검색할 수 없다 → 카테고리 한정 검색은 JSONB GIN으로 처리 가능.

3.2 Multi V 계열 (Super 5, i, S, IDU, Water)

5개 시리즈가 표면적으로 유사해 보이지만, 시리즈마다 강조하는 효율 지표가 다르다.

| 시리즈 | 고유 효율 지표 | 전압 사양 | 특이 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi V Super 5 | 통합냉방효율 IEER, 통합소비전력 | 380V 표준 | Set 조합 unit (1~4) |
| Multi V i | 동일 + 슈프림/프리미엄 등급별 옵션 | 380~460V 가변 | 440V 옵션 추가 |
| Multi V S | EER (단순) | 220V/380V | 냉전(冷專) 옵션 |
| Multi V IDU | 강·중·약 풍량/소비전력 (실내기 특성) | 1상 220V (실내기) | 14개 시트 (1Way/2Way/4Way/원형/대공간덕트 등) |
| Multi V Water | 수냉식 — 출수온도, 정격유량, 수두손실 | 380V | 물 배관경 (입구/출구) |

의미

- Multi V는 ‘하나의 시리즈’가 아니라 ‘5개의 다른 시리즈’로 봐야 한다.

- Multi V IDU는 시트가 14개로 가장 많다 — 실내기 형태별(1Way/2Way/4Way/원형/대공간덕트/카세트 등)로 각각 다른 스펙 집합을 가진다.

- 이를 모두 같은 products.테이블 컬럼으로 표현하려 하면 시리즈마다 의미 없는 NULL이 많아진다.

3.3 Single 계열 (PAC, CST, CVT)

Single은 단일 실내기-실외기 1:1 제품으로, 형태에 따라 PAC(일반)/CST(카세트)/CVT(컨버터블)로 나뉜다. 항목 자체는 Multi V와 유사하나 컬럼 단위에 미묘한 차이가 있다.

- 냉방능력/난방능력 단위가 ‘kW’가 아닌 ‘W’ 또는 ‘kcal/h’로 표기되는 경우가 있다 → ETL 단계에서 W로 통일 필요

- CST(카세트)는 4Way 판넬 모델과 함께 표기 → 별도 product_panels 테이블 매핑 필수

- Single은 효율 등급(1~5등급)이 명시되는 빈도가 높음 → efficiency_grade FK 컬럼이 유효

3.4 AWHP (공기열원 히트펌프)

실내기와 실외기가 같은 사양 시트에 함께 들어 있고, 물 회로(Heating, DHW)가 주요 관심사다.

AWHP 고유 항목

- 열교환기 (냉매↔물, 냉매↔냉매) — 종류, Plate 수, 물의 양

- 정격유량 (Rated), 수두손실, 물회로용장치

- 스트레이너 (망크기, 재질)

- 배관경 — 물 입구/출구 별도, 냉매 가스관/액관 별도

- 운전영역 — 출수 온도(Heating, DHW) 최소~최대

3.5 Chiller (Air-Cooled, Water-Cooled)

Chiller는 응축 방식(공랭 AC vs 수냉 WC)에 따라 시트가 나뉘지만, 공통적으로 응축기·증발기 사양과 부분부하 효율(IPLV)이 핵심이다.

Chiller 고유 항목

- 응축기 — 형식, 재질, 배열, 핀 타입, 송풍기(공랭만)

- 증발기 — 형식, 최대 사용 압력(냉매/물), 정격 유량(냉각/가열), 연결 배관경

- 부분 부하 효율 IPLV — 부하별 가중 평균 효율

- 팽창 장치 — 별도 컬럼

- 출수온도(냉각/가열), 외기온도(냉각/가열) — 운전 가능 범위

- 원격 제어 방식

의미

- Chiller는 ‘대형 산업용’ 카테고리로, 다른 EHP/GHP와 사용 맥락이 다르다.

- IPLV는 Chiller·Multi V Super/i에만 등장(5/17 카테고리)하므로 컬럼화 후보로는 약함 → JSONB 적합

3.6 CDU (냉장냉동)

CDU는 5개 시트(냉장 / SSM 냉장+냉동 / 냉장CDU(2세대) / 냉장CDU 6,7.5HP / 냉동CDU)로 분할되어 있고, 일반 공조와는 완전히 다른 도메인이다.

CDU 고유 항목

- 능력 — 냉장/냉동 (kW 또는 W) — 공조의 ‘냉방’과 다른 개념

- 수액기 (Receiver) — 냉매 저장 탱크

- 추가 오일 봉입량 (라인 봉입)

- 배관 길이 — 장배관(m), 고저차(m)

- 운전영역 — 냉동운전온도(사용), 냉동운전온도(보증)

- 보호 장치 — 고압/저압/압축기/팬/PCB

- 누전 차단기 — 필수 명시

3.7 FCU (수냉식 실내기)

FCU는 7개 시트(1Way/2Way/Mini4Way/Dual4Way/Lduct/Mduct/Fstand)로 분할되어 있다. 강·중·약 3단 풍량이 핵심이다.

FCU의 특징

- 냉방능력/난방능력 — ‘능력조건 A’, ‘능력조건 B’ 두 조건으로 따로 명시 (다른 카테고리와 다름)

- 소비전력/운전전류 — 강·중·약 3단 모두 명시

- 물 유량 — 냉방/능력조건 A·B 각각, 단위 ℓ/min

- 수두손실 — 냉방/능력조건 A·B 각각, 단위 kPa

- 드레인 — 자연 배수 + 드레인 펌프 2종 별도

- Color — 외관 색상 (다른 카테고리는 거의 없음)

의미

- 강·중·약은 FCU·일부 IDU에만 등장 → 컬럼 3개 만들면 다른 카테고리에서 NULL

- ‘능력조건 A·B’ 같이 조건이 변수인 항목은 컬럼화가 어려움 → JSONB의 배열 또는 객체로 표현이 자연스러움

3.8 DOAS (Dedicated Outdoor Air System)

DOAS는 외기(Outdoor Air)와 실내순환(Return Air) 두 가지 운전 모드로 능력이 따로 명시된다는 점이 독특하다.

DOAS 고유 항목

- 능력 — 100%외기 도입 운전 기준 + 실내순환 운전 기준 (한 모델에 두 값)

- 재열 능력 — Reheat 별도

- 열교환기 — Φ × 열 × 단 × FPI × 길이 (메인/재열 별도)

- 핀 형식, 부식 방지, 관 직경/두께

- 필터 — 후드/급기 별도

- 배관경 — 액관/저압 가스관/고압 가스관 (3종)

3.9 Ventilation (Commercial, ERV DX)

환기 장비는 ERV mode와 Bypass mode로 운전 모드가 나뉘고, 각 모드마다 측정 지표가 별도다. 영문 라벨이 다수 사용되는 점도 특이하다.

Ventilation 고유 항목

- ERV mode — Step, Current, Power input, Air flow, ESP, Temperature/Enthalpy exchange efficiency, Sound pressure/power level

- Bypass mode — Step, Current, Power input, Air flow, ESP, Sound pressure level

- Heat exchanger — 종류만 명시

- Duct work, Supply air fan, Exhaust air fan

- ACC / Default, Functions — 옵션 항목 텍스트

- 재료비 — 일부 시트에 가격성 항목 포함

4. 공통화 분석 결과 — 122개 키 분류

122개 정규화 키를 카테고리 등장 빈도에 따라 4단계로 분류한 결과는 다음과 같다.

| 분류 | 빈도 기준 | 개수 | 비율 | 권장 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ 컬럼 (공통/필수) | 12/17 이상 | 5개 | 4.1% | products 테이블 컬럼 (필수) |
| ○ 컬럼 권장 (다수 공통) | 7~11/17 | 20개 | 16.4% | products 테이블 컬럼 (강력 권장) |
| △ JSONB 유지 (소수 공통) | 4~6/17 | 13개 | 10.7% | JSONB 보관 (필요시 승격 가능) |
| ✕ JSONB 유지 (카테고리 고유) | 3/17 이하 | 84개 | 68.9% | JSONB 보관 (컬럼화 비현실적) |

핵심 통찰

- 122개 중 25개(20%)만 컬럼화 가치가 있다. 나머지 80%는 가변 구조에 보관하는 것이 합리적이다.

- ‘진짜 공통’이라 부를 만한 것은 5개에 불과하다 — 그조차 모두 ‘치수·중량·전선’ 같은 부속 정보다.

- 우리가 핵심 스펙이라 직관적으로 생각하는 ‘냉방능력·난방능력·COP’조차 17개 중 9개 카테고리에만 표기된다(나머지는 표기 형식이 달라 표준화 후 매핑 필요).

4.1 ★ 컬럼 (공통/필수) — 5개

12개 이상 카테고리에 공통으로 등장하는 항목이다. 모든 모델이 가지는 기본 정보로, 무조건 컬럼화한다.

| 정규화 키 | 한글 라벨 | 빈도 | 데이터 타입 권고 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wire.power | 전원선 | 15/17 | VARCHAR(40) | mm²×cores (예: 4×3C) |
| dimension.body | 본체 치수 | 14/17 | INTEGER × 3 | mm (W×H×D) |
| dimension.package | 포장 치수 | 13/17 | INTEGER × 3 | mm (W×H×D) |
| wire.communication | 통신선 | 12/17 | VARCHAR(40) | mm²×cores |
| weight.body | 본체 중량 | 11/17 | NUMERIC(7,2) | kg |

4.2 ○ 컬럼 권장 (다수 공통) — 20개

7~11개 카테고리에 등장한다. 외부 시스템이 필터링·정렬·비교 검색에 자주 사용할 만한 항목으로, 컬럼화하는 것이 강력 권장된다.

| 정규화 키 | 한글 라벨 | 빈도 | 데이터 타입 권고 |
| --- | --- | --- | --- |
| capacity.cooling | 냉방능력 정격 | 9/17 | INTEGER (W로 통일) |
| capacity.heating | 난방능력 정격 | 9/17 | INTEGER (W로 통일) |
| power.cooling | 냉방 소비전력 | 9/17 | INTEGER (W) |
| power.heating | 난방 소비전력 | 9/17 | INTEGER (W) |
| efficiency.heating_cop | 난방 COP | 7/17 | NUMERIC(4,2) |
| efficiency.cooling_cop | 냉방 COP | 5/17 | NUMERIC(4,2) |
| efficiency.eer | EER | 6/17 | NUMERIC(4,2) |
| weight.package | 포장 중량 | 11/17 | NUMERIC(7,2) kg |
| pipe.liquid | 액관 배관경 | 10/17 | VARCHAR(20) mm |
| pipe.gas | 가스관 배관경 | 9/17 | VARCHAR(20) mm |
| refrigerant.charge | 냉매 충진량 | 10/17 | NUMERIC(7,2) kg |
| refrigerant.type | 냉매 종류 | 8/17 | FK refrigerant_types |
| compressor.type | 압축기 형식 | 10/17 | FK compressor_types |
| compressor.motor_output | 압축기 모터출력 | 7/17 | NUMERIC(7,2) W × No. |
| compressor.oil_type | 압축기 오일 종류 | 7/17 | VARCHAR(40) |
| fan.type | 송풍기 형식 | 7/17 | FK fan_types |
| fan.airflow | 송풍기 풍량 | 7/17 | NUMERIC(8,2) m³/min |
| fan.output | 송풍기 출력 | 7/17 | NUMERIC(7,2) W |
| power_supply.main | 전원 사양 | 8/17 | FK power_supplies |
| noise.heating | 난방 소음 | 9/17 | NUMERIC(5,1) dB(A) |

4.3 △ JSONB 유지 (소수 공통) — 13개

4~6개 카테고리에 등장한다. 일부 카테고리에서만 의미가 있으므로 굳이 컬럼화하지 않고 JSONB에 두는 것이 자연스럽다. 운영하면서 자주 조회된다면 추후 컬럼으로 ‘승격’할 수 있다.

- efficiency.iplv (5/17) — Chiller, Multi V Super/i만

- safety.high_pressure (8/17) — 보호 장치 — 실외기 계열만

- compressor.qty, compressor.oil_qty — 압축기 부속 정보

- power_supply.range — 전압 허용범위

- protection.breaker — 차단기

- drain.material, drain.diameter — 드레인 (실내기·CDU만)

- noise.front, noise.general — 부속 소음

- filter.type, fan.indoor.type — 실내기 부속

4.4 ✕ JSONB 유지 (카테고리 고유) — 84개

3개 이하 카테고리에만 등장한다. 컬럼화하면 다른 모든 모델에서 NULL이 되므로 JSONB로만 처리한다. 대표 사례는 다음과 같다.

| 카테고리 | 고유 항목 예시 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| GHP | engine.*, fuel.*, engine_coolant.* | 엔진·연료 시스템은 GHP에만 존재 |
| AWHP | heat_exchanger.refrig_water, flow.rated, strainer.* | 물 회로는 AWHP만의 도메인 |
| Chiller | condenser.*, evaporator.*, water_out_temp.* | 응축기/증발기 구조는 Chiller 고유 |
| CDU | cdu.receiver, cdu.additional_oil, pipe.length_long | 냉장냉동의 운전 특성 |
| FCU | power.high_mid_low, drain.pump_diameter | 강·중·약 3단 + 드레인 펌프 |
| DOAS | capacity.reheat, heat_exchanger.spec | 재열·외기 전용 구조 |
| Ventilation | erv.*, bypass.*, vent.duct_work, vent.acc_default | ERV/Bypass 두 운전 모드 |

5. 정규화 전략 — 어떻게 저장할 것인가

5.1 데이터 모델 선택지 비교

122개 키를 한 테이블에 저장하기 위한 선택지는 4가지이며, 각각의 장단을 정리하면 다음과 같다.

| 선택지 | 장점 | 단점 | 본 분석에 비춰본 적합도 |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) 모든 스펙을 컬럼으로 (Wide Table) | 검색·정렬·인덱스가 가장 빠름. 직관적 스키마. | 컬럼 수 200개 초과. NULL 비율 80%+. 새 카테고리·신규 스펙 추가마다 ALTER TABLE 필요. | ✕ 부적합 — NULL 폭발로 모델 자체가 망가짐 |
| (B) EAV (Entity-Attribute-Value) | 스키마 변경 없이 새 속성 추가 가능. 완전 정규화. | 한 모델 조회에 JOIN 수십 번 필요. 검색 성능 매우 나쁨. 타입 안전성 약함. | ✕ 부적합 — 운영 성능 보장 불가 |
| (C) 카테고리별 별도 테이블 (Class-Table Inheritance) | 각 카테고리 컬럼 100% 정합. 타입 안전. | 테이블·API·코드 9~17세트. 전 카테고리 통합 조회가 매우 어려움. JOIN 폭발. | △ 부분 적합 — 카테고리가 적고 변경이 거의 없을 때만 |
| (D) 하이브리드 (핵심 컬럼 + JSONB) | 공통은 빠르게, 가변은 유연하게. NULL 최소. 신규 카테고리 수용 쉬움. | JSONB 검색 성능이 컬럼보다 약간 느림. JSONB 키 표준화 필요(alias). | ★ 강력 권장 — 본 분석 결과와 정합 |

※ 권고: 위 분석 결과(122개 중 25개만 공통, 84개 고유)와 정합되는 유일한 선택지는 (D) 하이브리드다. 다른 세 선택지는 모두 본 데이터의 실제 분포와 맞지 않는다.

5.2 하이브리드 구조의 구체 안

products 테이블 (공통 컬럼 25개)

- 기본 정보 — model_code, name_display, manufacturer, status

- 분류 FK — product_series_id, refrigerant_type_id, power_supply_id, efficiency_grade_id

- 핵심 능력 — cooling_capacity_w, heating_capacity_w, heating_capacity_cold_w

- 소비전력 — power_consumption_cool_w, power_consumption_heat_w

- 효율 — cop_cooling, cop_heating, eer (EER이 별도 표기되는 경우)

- 물리 — weight_body_kg, dim_width_mm, dim_height_mm, dim_depth_mm

- 배관 — pipe_liquid_mm, pipe_gas_mm

- 냉매 — refrigerant_charge_kg

- 압축기 — compressor_type_id (FK)

- 송풍기 — fan_airflow_m3min, fan_output_w

- 소음 — noise_heating_db

- 전선 — wire_power, wire_communication

product_specs.spec_data 테이블 (가변 JSONB)

- 위 25개를 제외한 97개 항목 + 향후 추가될 모든 카테고리 고유 항목

- 키 형식: ‘대분류.소분류[.단위]’ (예: engine.displacement.cc_rev = 2607)

- GIN 인덱스(jsonb_path_ops)로 ‘@>’ 연산 가속

- 관리자 UI는 spec_label_aliases로 한글 라벨 자동 매핑

5.3 스펙 라벨 표준화 마스터 (spec_label_aliases)

하이브리드 구조의 성패는 ‘원본 라벨 → 정규화 키’ 변환 규칙을 얼마나 잘 관리하느냐에 달려 있다. 이를 위해 별도 마스터 테이블을 두고 운영 중 라벨이 새로 발견될 때마다 한 줄씩 추가하는 방식을 채택한다.

| 컬럼 | 타입 | 예시 값 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| source_pattern | VARCHAR(200) | 능력.냉방(정격).kW | 원본 라벨 (대분류.소분류.단위) |
| canonical_key | VARCHAR(120) | capacity.cooling | 표준 키 (JSONB 또는 컬럼명) |
| category_code | VARCHAR(40) | OUTDOOR (NULL=전체) | 특정 카테고리 한정 매핑 |
| unit_conversion | VARCHAR(40) | kW→W: ×1000 | 단위 환산식 |
| notes | TEXT | GHP/Chiller에서 사용 | 운영 메모 |

이 테이블을 처음부터 잘 채우면 ETL 코드를 거의 수정하지 않고도 새 카테고리·새 표기 변화를 흡수할 수 있다.

5.4 단위 통일 규칙

스펙시트는 kW / kcal/h / W가 혼재한다. 컬럼에 저장할 때는 다음 규칙으로 통일한다.

- 능력·소비전력 — W로 통일 (예: 23.3 kW → 23300 W). NUMERIC이 아닌 INTEGER 사용으로 인덱스 효율 확보.

- kcal/h 값은 ÷ 0.8598로 W 환산

- 효율(COP, EER, IEER, IPLV) — 무차원 NUMERIC(4,2)

- 치수 — mm INTEGER

- 중량 — kg NUMERIC(7,2)

- 풍량 — m³/min NUMERIC(8,2) (CMM도 동일)

- 소음 — dB(A) NUMERIC(5,1)

- 배관경 — 원본 텍스트 그대로 VARCHAR (mm·inch·복수값 ‘12.7/15.88’ 등이 혼재)

6. 권고안

6.1 채택 권고

※ 권고: 하이브리드 구조 (핵심 25개 컬럼 + 97개 JSONB) + 스펙 라벨 표준화 마스터(spec_label_aliases) 운영

본 권고의 근거를 다시 요약하면 다음과 같다.

- 실제 데이터 분포가 ‘공통 25 : 가변 97’이며, 이는 하이브리드 구조와 정합한다.

- 완전 컬럼화는 NULL 80%+로 무너지고, 완전 JSONB는 검색 성능이 약하고, 카테고리별 테이블 분할은 통합 조회가 불가능하다.

- PostgreSQL JSONB는 GIN 인덱스로 O(log n) 검색이 가능하고, 향후 ‘승격(JSONB → 컬럼)’이 ALTER TABLE 한 번으로 가능하다.

- 관리자 UI는 spec_label_aliases로 한글 라벨을 자동 매핑하므로, 운영자가 JSONB 원문을 볼 일은 거의 없다.

6.2 5가지 운영 규칙

규칙 1. 라벨 표준화는 처음부터 잘 만든다

초기에 spec_label_aliases를 최소 200~300건 채워두는 것을 권한다. 본 분석에서 도출한 122개 정규화 키를 기준으로, 카테고리별 실제 표기와 매핑하는 작업을 1차 ETL 전에 수행한다.

규칙 2. 미매칭 라벨은 절대 무시하지 않는다

ETL이 매칭하지 못한 라벨은 import_reject_log에 격리하고 관리자가 매주 점검한다. 신규 라벨이면 spec_label_aliases에 한 줄 추가, 오타라면 폐기. 이 작업을 미루면 가변 부채(variable debt)가 누적된다.

규칙 3. 단위는 ETL 단계에서 통일한다

kW·W·kcal/h가 혼재된 원본을 그대로 적재하지 말고, ETL 단계에서 W로 통일한다. 단위 환산식은 spec_label_aliases.unit_conversion에 명시한다.

규칙 4. 자주 조회되는 JSONB 키는 컬럼으로 승격한다

운영 6개월 시점에 api_access_logs를 분석하여, 외부 서비스가 자주 필터링하는 JSONB 키를 식별한다. 그 키만 products 컬럼으로 승격하면 성능이 크게 개선된다(예: engine.displacement이 자주 조회된다면 컬럼으로 추출).

규칙 5. 카테고리 추가 시 표준 절차를 따른다

타사 제품(삼성·캐리어 등)이나 신규 카테고리 추가 시 다음 순서를 지킨다. (1) 대표 스펙시트 1건 분석 → (2) 신규 정규화 키 식별 → (3) spec_label_aliases에 매핑 추가 → (4) 시범 ETL 실행 → (5) reject 0 확인 후 본 적재.

6.3 단점과 대응책

본 권고안의 단점을 솔직히 인정하고 대응책을 명시한다.

| 단점 | 영향도 | 대응책 |
| --- | --- | --- |
| JSONB 검색이 컬럼보다 약간 느림 | 낮음 | GIN 인덱스(jsonb_path_ops) + 자주 쓰는 키는 컬럼 승격 |
| JSONB는 타입 강제가 약함 | 중간 | ETL에서 spec_label_aliases.unit_conversion으로 단위·타입 검증. JSON Schema 도구 활용 |
| 관리자가 JSONB 구조를 직접 보면 혼란 | 낮음 | UI에서 한글 라벨 자동 매핑, JSON 원문은 ‘개발자 모드’에서만 노출 |
| 라벨 표준화 누락 시 매칭률 하락 | 높음 | import_reject_log 모니터링 + 주간 운영자 점검 + 알림 자동화 |
| JSONB 안의 항목은 ALTER로 정합성 강제 불가 | 중간 | ETL 게이트에서 검증 (DRAFT→PUBLISHED 전환 시 필수 항목 확인) |

7. 결론

본 분석은 LG전자 시스템에어컨 17개 카테고리의 스펙시트 1,826개 라벨을 정규화하여 122개 표준 키로 묶고, 카테고리 간 공통성을 정량적으로 측정한 결과를 제시했다.

3가지 핵심 결론

- 진짜 공통은 5개뿐이다 — 우리가 ‘공통’이라 직관적으로 생각하는 항목이 실제로는 카테고리마다 표기 형식이 달라 매핑 작업이 필요하다.

- 122개 중 25개(20%)만 컬럼화 가치가 있다 — 나머지 97개(80%)는 카테고리 고유 또는 드물게 등장하므로 가변 구조(JSONB)가 적합하다.

- 따라서 ‘핵심 컬럼 + JSONB 하이브리드’ 구조가 유일하게 합리적이다 — 완전 컬럼화·완전 JSONB·테이블 분할 모두 본 데이터 분포와 맞지 않는다.

실행 우선순위

- [1순위] spec_label_aliases 마스터 테이블 설계 및 초기 데이터 200~300건 적재

- [2순위] products 테이블에 25개 핵심 컬럼 정의 + product_specs JSONB 테이블 신설

- [3순위] ETL 파이프라인 구축 — import_jobs / import_job_items / import_reject_log 추적

- [4순위] 시범 ETL 실행 — GHP 1건 + Multi V 1건 + FCU 1건으로 패턴 검증

- [5순위] 전체 60+개 스펙시트 본 적재 + 미해결 reject 0 도달까지 반복

※ 본 보고서의 매트릭스 원본은 동봉된 ‘스펙시트_카테고리_매트릭스_분석.xlsx’에 4시트로 정리되어 있다. 도메인 그룹별 매트릭스, 분류 권장사항, 도메인 요약, 카테고리별 고유 항목을 참조하라.

— 보고서 끝 —